## Hoja1
MetricId | MetricName | Entity | MaxDays | Type | Url | Filter | MetricUnits | MetricDescription
DemaReal | Demanda Real por Sistema | Sistema | 31 | HourlyEntities | http://servapibi.xm.com.co/hourly | No aplica | kWh | Demanda de usuarios regulados y no regulados que hacen parte del Sistema Interconectado Nacional (no incluye Alumbrado Público)
DemaCome | Demanda Comercial por Sistema | Sistema | 31 | HourlyEntities | http://servapibi.xm.com.co/hourly | No aplica | kWh | Considera la demanda propia de cada comercializador mas la paticipacion en la perdidas del STN y los consumos propios de los generadores.
Gene | Generación por Sistema | Sistema | 31 | HourlyEntities | http://servapibi.xm.com.co/hourly | No aplica | kWh | Generacion neta de cada una de las plantas Nacionales en sus puntos de frontera.
CapEfecNeta | Capacidad Efectiva Neta por Recurso | Recurso | 31 | DailyEntities | http://servapibi.xm.com.co/daily | Codigo Submercado Generación | kW | Máxima cantidad de potencia neta que puede suministrar una unidad de generación en condiciones normales de operación. Incluye las menores y cogeneradores
DemaSIN | Demanda Energia SIN por Sistema | Sistema | 31 | DailyEntities | http://servapibi.xm.com.co/daily | No aplica | kWh | Demanda del SIN, la cual se calcula con base en la generacion neta de las plantas e incluye: hidraulicas, termicas, plantas menores, cogeneradores , solares, eolicas, demanda no atendida, limitacion d